CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asitență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Visarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 24410/09.06.2023

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare semestrială și revizie anuală a  hidranților interiori, exteriori și a stațiilor de pompare, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 16.06.2023, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să fie înregistrați în SEAP;

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare a hidranților interiori și exteriori, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Visarion nr. 8, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare semestrială și revizie anuală (iunie și decembrie) a hidranților interiori, exteriori și a stațiilor de pompare aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | Hi | He | Statie de pompare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. T. Vladimirescu nr.1 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 7 | 1 | 0 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 19 | 1 | 0 |
| 4. | Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Tuicani, - str. Spitalului, nr. 1, Moreni | 4 | 2 | 1 |
|  | TOTAL | 33 | 4 | 1 |

Prin acest serviciu se intelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de aparare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV - 50413200 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 4460,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut.

Durata contractului: iunie – decembrie 2023.

Baza legala:

- Legea 307/12.07.2006 privind apararea împotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr, 163/2007 pentru aprobarea Nomelor generale de aparare împotriva incendiilor, actualizat;

- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modifrcarile si completarile ulterioare;

-Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea a II a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalațiilor de stingere a incendiilor, precum și asigurarea bunei funcționări a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificațiilor mentionate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

În cadrul verificării hidranților interiori și exteriori se vor executa următoarele operatii:

-  controlul integrității și etașeității instalației de alimentare cu apă;

-  verficarea gradului de corodare sau depunere;

-  verificarea modului de fixare a suporților conductelor și a armăturilor;

- verificarea modului de funcționare al armăturilor de închidere - întreținerea privind etanșeitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune;

- se vor efectua probele la instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori;

La verificarea stațiilor de pompare se va avea în vedere:

- verificarea presiunilor de start a pompei pilot și a pompelor de incendiu;

- verificarea funcționării robineților și vanelor;

- verificarea etanșeității instalației;

- verificarea vaselor de expansiune;

La revizie se vor aplica etichete autoadezive continand numele prestatoruiui, data efectuarii reviziei si data scadentei.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- Proces  verbal de efectuare a încercărilor;

- Proces verbal de recepție calitativă a lucrărilor.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunostința achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații. Costul piesele care necesita a fi inlocuite este suportat de autoritatea contractanta (daca se aproba devizul), iar manopera pentru inlocuirea acestor piese va fi inclusa in pretul contractului (va fi suportata de catre prestator).

Garanția:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor;

- piesele și subansamblele achiziționate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Documente necesare pentru participare:

- Copie CUI sau echivalent,

- Autorizații emise de IGSU necesare efectuarii lucrarilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere financiară

- Propunere tehnică

Oferta financiara: va contine pretul unitar pentru fiecare tip de verificare exprimat în Lei, cu și fără TVA, pretul total al ofertei pe fiecare locatie prevazută mai sus exprimat în Lei, cu și fără TVA si valoarea totala a ofertei exprimata in Lei, cu și fără TVA. Prețurile din oferta trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții.

Condiții de plata: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura electronica, emisa pentru fiecare din centrele mentionate mai sus;

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor, pentru fiecare obiectiv;

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea în unitate a documentelor de mai sus.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorității contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta si documentele însoțitoare se vor transmite în plicv ănchis la Registratură, în format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice                                   Biroul administrativ, patrimoniu, sanatatea

si urmarire contracte                                           si securitatea muncii, PSI si protectie civila

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin

Serafimescu Cristian