CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR.	32694/04.09.2019

ANUNT DE PUBLICITATE

Prin prezenta, in vederea achizitionarii, montarii, punerii in functiune si autorizarii functionarii de centrale termice in condensatie 35 kw (10 buc.), D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 12.09.2019, conform caietului de sarcini anexat.

Conditii pentru ofertantii interesati :

- sa fie autorizat ISCIR pentru montarea, punerea in functiune si autorizarea functionarii centralelor termice de tipul celor care fac obiectul prezentei achizitii

- sa inregistreze oferta in catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile prevazute in caietul de sarcini anexat

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# ing. Cristiana Bucur

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ING. BUCUR CRISTIANA

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul achizitiei:

Livrare, montaj, punere in functiune si autorizarea functionarii pentru 10 buc. centrale termice in condensatie, 35 kw, conform specificatiilor tehnice minimale, de mai jos:

| Tip centrala termica | În condensație, destinata pentru incalzire si preparare apa calda menajera |
| --- | --- |
| Tip montare | Mural |
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tiraj evacuare gaze arse | Forțat |
| Tip panou de comanda | Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service. |
| Putere utila | 35 kW |
| Continut pachet | Centrala termica + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica |
| Tensiune alimentare | 230 V/50 Hz |
| Schimbator de caldura | Inox - radial |
| Arzator | Cilindric, din otel inox |
| Functii | Supapa de siguranta Protectie antiblocare a pompei Protectie anti-inghet |
| Pompa de circulatie | cu turatie variabila |
| Nivel de putere acustica | max. 48 [dB] |
| Eficienta energetica | min. A |

CARACTERISTICI GENERALE MINIME:

Termen de garantie:  - minim 2 ani

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Cod CPV: 44620000-2 - Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SEAP

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica: 44395 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile prezentului caiet de sarcini:

- La data deschiderii ofertelor caracteristicile produsului sa fie pe site-ul producatorului;

- Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului descrierea tehnica a echipamentelor care va cuprinde caracteristicile tehnice si manualele de instalare si utilizare;

- Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentelor pentru o perioada de minim 2 ani de la punerea in functiune;

- In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vama, manopera pentru reparare, etc.)

- Termenul de interventie pentru remedierea defectiunilor in perioada de garantie va fi de maxim 24 de ore de la anuntarea defectiunii;

- Reparatia se va face la locul de instalare al echipamentelor.

- In cazul in care reparatia echipamentului depaseste 15 zile lucratoare, acesta va fi inlocuit definitiv cu unul similar ca performante iar garantia noului produs va fi extinsa cu durata ramasa.

- Furnizorul trebuie sa asigure monajul, punerea in functune si autorizarea functionarii centralelor termice, astfel:

- 4 buc. la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Visarion, nr. 1, Targoviste

- 4 buc. la locuintele protejate din cadrul C.S.C. Sf. Andrei Gura Ocnitei

- 2 buc. la C.S.S. Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA

Conditii de livrare: Livrarea, montarea, punerea in functiune si autorizarea functionarii se face in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului si acceptarea comenzii din SEAP.

Adresa la care se va livra produsele:

- D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste

- C.S.C. Sf. Andrei Gura Ocnitei, str. Principala, nr.  90 si str. Bisericii, nr. 9

- C.S.S. Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr. 32

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original (se va factura distinct pentru fiecare unitate in parte);

- Certificat de conformitate;

- Certificat de garantie;

- Manual de utilizare centrrala termica

- raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF) + livret aparat

- copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica

- Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari:

Oferta, semnata si stampilata, se va transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura sau in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

D.G.A.S.P.C. Dambovita poate anula achizitia in orice moment, fara ca prin aceasta sa-si creeze orice fel de obligatii fata de ofertanti.

Cerintele autoritatii contractante sunt prevazute in caietul de sarcini anexat si sunt considerate minimale. Nerespectarea cerintelor mentionate duce la respingerea ofertelor.

Întocmit

Serviciul achizitii publice                                                     Birou patrimoniu, protectia muncii, PSI si

protectie civila

ing. Prunache Ionela                                                                        ing. Zuga Florin