CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 40802/21.09.2022

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziționării, montării, punerii în funcțiune și autorizării funcționării de centrale termice în condensație, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 28.09.2022, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să fie autorizat ISCIR pentru montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice de tipul celor care fac obiectul prezentei achiziții

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta va achiziționa produsele din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractantă: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENțĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul achizitiei:

Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 4 buc. centrale termice în condensație, conform specificatiilor tehnice minimale, de mai jos:

Achiziția are ca scop înlocuirea unor centrale vechi care au aceeași putere cu cele solicitate în documentatie. Instalațiile termice existente sunt funcționale.

| Produsul solicitat | Cantitate | U.M. | Pret unitar estimat, lei fara TVA/buc | Loc de livrare, montare si punere in functiune | Data de punere în funcțiune solicitată | Durata minima garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrală termică în condensație 35 kw | 2 | buc | 6722 | C.I.A. Țuicani, str. Spitalului nr. 1, Moreni | Max.30 zile de la semnarea contractului | 2 ani |
| Centrală termică în condensație 35 kw | 2 | buc | 6722 | C.Ab.R. Țuicani, str. Spitalului nr. 1, Moreni | Max.30 zile de la semnarea contractului | 2 ani |

Specificatii Tehnice Minime

| Tip centrala termica | În condensație, destinata pentru incalzire si preparare apa calda menajera |
| --- | --- |
| Tip montare | Mural |
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tiraj evacuare gaze arse | Forțat |
| Tip panou de comanda | Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service. |
| Putere utila | 35 kw |
| Continut pachet | Centrala termica + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica |
| Tensiune alimentare | 230 V/50 Hz |
| Schimbator de caldura | Inox/cupru |
| Functii | Supapa de siguranta Protectie antiblocare a pompei Protectie anti-inghet |
| Pompa de circulatie | cu turatie variabila |
| Eficienta energetica | min. A |

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Cod CPV: 44620000-2 - Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica: 26888 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut cu condiția încadrării în valoarea estimată pentru fiecare produs și a respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile prezentului caiet de sarcini:

- La data deschiderii ofertelor caracteristicile produsului sa fie pe site-ul producatorului;

- Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului descrierea tehnica a echipamentelor care va cuprinde caracteristicile tehnice si manualele de instalare si utilizare;

- Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentelor pentru o perioada de minim 2 ani de la punerea in functiune;

- În perioada de garanție, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vama, manopera pentru reparare, etc.)

- Termenul de intervenție pentru remedierea defecțiunilor în perioada de garanție va fi de maxim 24 de ore de la anunțarea defecțiunii;

- Reparația se va face la locul de instalare al echipamentelor.

- În cazul în care reparația echipamentului depășește 15 zile lucrătoare, acesta va fi înlocuit definitiv cu unul similar ca performanțe iar garanția noului produs va fi extinsă cu durata ramasă.

- Furnizorul trebuie sa asigure monajul, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice, conform tabelului de mai sus. La finalizarea lucrărilor de instalare, amplasamentul va fi predat beneficiarului în stare corespunzătoare de utilizare (curățenie, reparații tencuieli, zugrăveli, dacă este cazul)

Documente necesare pentru participare:

- copie CUI sau echivalent,

- Autorizație ISCIR pentru montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice de tipul celor care fac obiectul prezentei achiziții

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere financiară si tehnica

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Condiții de livrare: Livrarea, montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării se face în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului și acceptarea comenzii din SEAP.

Condiții de plata: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura în original (se va factura distinct pentru fiecare unitate in parte);

- Certificat de conformitate;

- Certificat de garanție;

- Manual de utilizare centrală termică

- Raportul de prima punere în funcțiune centrala termica (PIF) + livret aparat

- Proces verbal de punere în funcțiune și recepție

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate privind utilizarea centralei termice

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizari:

Oferta, semnată și stampilată, se va transmite în plic inchis la sediul D.G.A.SP.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, sau in format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

D.G.A.S.P.C. Dâmbovița poate anula achiziția în orice moment, fără ca prin aceasta să-și creeze orice fel de obligații față de ofertanți.

Cerintele autorității contractante sunt prevăzute în caietul de sarcini anexat și sunt considerate minimale. Nerespectarea cerințelor menționate duce la respingerea ofertelor.

Întocmit

Serviciul achizitii publice si urmarire contracte,

ing. Prunache Ionela