CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 31921/26.07.2023

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare/încărcare stingătoare (cod CPV 50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 03.08.2023, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va achizitțona serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care oferteaza prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat;

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare/încărcare stingătoare, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

JR. SANDU IONELA

CAIET DE SARCINI

Specificatții tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

Servicii de verificare/încărcare stingătoare, aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | # Canti # tate | # Tip # stingător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. I.C. Visarion nr.8 | 7 | P6 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. T. Vladimirescu nr.1 - str. Crângurile nr. 72 - Priseaca | 4 3 | P6 |
| 3. | C.P.R.U. ,,Ghica” Târgoviște - str. I.Ghica nr.2 | 16 1 | P6 G5 |
| 4. | Complexul de servicii sociale Târgovişte ,,Casa Soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 22 | P6 |
| 5. | Complexul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște - str. I. Ghica nr.2 | 3 | P6 |
| 6. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 30 5 5 | P6 P1 G2 |
|  | Total copii: | 96 |  |
| 7. | DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25 | 12 4 | P6 G2 |
| 8. | Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22 | 15 15 4 | P6 SM9 G5 |
| 9. | Centrul de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25 | 9 | P6 |
| 10. | Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa - str. Independentei nr. 25 | 4 | P6 |
| 11. | Centrul de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principală nr. 212 | 12 | P6 |
| 12. | Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 10 1 | P6 P50 |
| 13. | Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 11 | P6 |
|  | Total adulți: | 97 |  |
|  | TOTAL | 193 |  |

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV –50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 4763,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: august– decembrie 2023.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este prestarea de servicii privind restabilirea și îndeplinirea cerințelor tehnice de calitate inițiale, în conformitate cu standardele sau normele aprobate și fișa tehnică a produsului care a stat la baza autorizației de introducere pe piață a modelului de stingător, precum și asigurarea bunei funcționări a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, verificarea/încărcarea stingătoarelor se face periodic, conform specificațiilor menționate pentru fiecare tip de stingător și are ca scop cunoașterea stării tehnice a stingătoarelor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

În cadrul verificării/încărcării stingătoarelor se vor executa cel puțin următoarele operații:

- demontarea completă a stingătoarelor, curățarea și reprotejarea adecvată (vopsirea) stingătoarelor;

- verificarea aspectului exterior și interior și a stării de funcționare a subansamblelor, înlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun de declanșare, supapă, dispozitiv de declansare, etc.);

- verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere,/CO2) și încărcarea cu agent de stingere corespunzător;

- verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului;

- sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări. Procesul de marcare se va efectua fără a se acoperi/înlătura eticheta originală aplicată de producător indiferent de starea acesteia.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- Proces  verbal de efectuare a încercărilor;

- Proces verbal de recepție calitativă a serviciilor.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai dupa acceptarea de către achizitor a devizului de reparații.

Garantia:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuării serviciilor;

- piesele și subansamblele achizitionate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Documentele ofertei:

- C.U.I. sau echivalent,

- Autorizații emise de IGSU necesare efectuării serviciilor de verificare/încărcare stingătoare.

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere tehnică

- Propunere financiară

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original;

- Proces verbal de receptie al serviciilor;

- Proces verbal de recepție a produselor.

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autorității contractante, respectiv la sediile unităților subordonate. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice                                   Biroul administrativ, patrimoniu, sanatatea

si urmarire contracte                                           si securitatea muncii, PSI si protectie civila

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin

ref. Serafimescu Cristian