CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 33021/09.09.2019

CLARIFICARI

Către: 	Toţi ofertanţii interesaţi

Referitor:  Anuntul de publicitate ADV1101062 cu privire la achizitionarea, montarea, punerea in functiune si autorizarea functionarii de centrale termice in condensatie 35 kw (10 buc.)

CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA MAI SUS MENŢIONATĂ:

Achizitia are ca scop inlocuirea unor centrale vechi care au aceeasi putere cu cele solicitate in documentatie.

Instalatiile termice existente sunt functionale si sunt realizate pe teava din cupru (la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, C.S.S. Gaesti si 2 LP din cadrul C.S.C. Sf. Andrei Gura Ocnitei) si ppr (la 2 LP din cadrul C.S.C. Sf. Andrei Gura Ocnitei).

DIRECTOR GENERAL                           SEF B.P.S.M.                               SEF S.A.P.

ing. Bucur Cristiana                                ing. Zuga Florin                      ing. Prunache Ionela