CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asiten]\ social\ copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asisten]\ social\ adul]i: T$rgovi[te, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 17713/22.05.2019

ANUNT DE PUBLICITATE

Prin prezenta, in vederea achizitionarii de servicii de verificare semestriala a  hidrantilor interiori si exteriori, D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 28.05.2019, conform caietului de sarcini anexat.

Conditii pentru ofertantii interesati :

- sa fie inregistrati in SEAP;

- sa fie autorizati pentru prestarea serviciilor de verificare a hidrantilor interiori si exteriori, conform actelor normative in vigoare.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# Ing. Cristiana Bucur

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ing. Bucur Cristiana

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare semestriala a hidrantilor interiori si exteriori, aflati in dotarea D.G.A.S.P.C. Dambovita, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | Hi | He |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. T. Vladimirescu nr.1 | 3 | 0 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 7 | 1 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 19 | 1 |
|  | TOTAL | 29 | 2 |

Prin acest serviciu se intelege executarea operatiilor conform prevederilor reglementarilor tehnice, normelor specifice de aparare impotriva incendiilor precum si instructiunile tehnice elaborate de proiectantii si/sau producatorii instalatiilor.

COD CPV - 50413200 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SICAP

Valoarea estimata a contractului: 2210 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Durata contractului: iunie – decembrie 2019.

Baza legala:

- Legea 307/12.07.2006 privind apararea contra incendiilor;

- Ordinul MAI nr, 163/2007 pentru aprobarea Nomelor generale de aparare contra incendiilor, actualizat;

- Ordinul MAI pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modifrcarile si completarile ulterioare;

-Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este indeplinirea cerintelor legale de functionare si mentenanta a instalatiilor de stingere a incendiilor, precum si asigurarea bunei functionari a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislatiei in vigoare, revizia instalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un moment dat, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

In cadrul verificarii semestriala a hidrantilor interiori si exteriori se vor executa urmatoarele operatii:

- controlul etanaseitatii si integritatii instalatiei de alimentare cu apa (conducte, imbinari, robinete hidranti interiori/exteriori, accesorii...) ;

- existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare;

- functionarea robinetului principal, a robinetelor hidrantilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea sa se realizeze cu efort minim si complet.

- respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantului);

- existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie;

- se vor executa operatiuni de intretinere privind etanseitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune

La revizie se vor aplica etichete autoadezive continand numele prestatoruiui, data efectuarii reviziei si data scadentei.

Documente ce se intocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- Proces  verbal de efectuare a incercarilor;

- Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

In cadrul documentelor intocmite se va aduce la cunostinta achizitorului problemele aparute, necesitatea scoaterii din functiune, reparatiile necesare, inlocuirea unor instalatii sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranta in exploatare. Prestatorul va intocmi un deviz cu necesarul de piese ce necesita a fi inlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusa in pretul contractului. Remedierea defectiunilor se va face numai dupa acceptarea de catre achizitor a devizului de reparatii.

Garantia:

- termenul de garantie pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuarii serviciilor;

- piesele si subansamblele achizitionate si care le vor inlocui pe cele defecte, precum si manopera vor avea o perioada de garantie de 12 luni de la data receptiei serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

Documente necesare pentru participare:

- Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent,

- Societatea sa detina autorizatiile emise de IGSU necesare efectuarii lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarera ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original. Se va factura disctinct pentru fiecare obiectiv;

-  Proces verbal de receptie al serviciilor;

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura sau in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

Intocmit,

Serviciul achizitii publice,                                   Biroul patrimoniu, sanatatea si    securitatea

muncii, PSI si protectie civila,

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin